2019학년도 학교시설물 안전점검 실시 결과 공개

시설물 점검 분 야	점검일자 또는 횟수	점검자	점검결과	소요예산(원)	비 고
소방	매월 1회	유지보수전문업체	이상없음	1,320,000
	2020.01.09.	전문업체	이상없음		종합정밀점검(연1회)
	2019.07.25.	전문업체	이상없음		작동기능점검(연1회)
전기	매월 1회	유지보수전문업체	이상없음	1,056,000
가스	2019.05.29.	한국가스안전공사	적합	26,400	정기검사(연1회)
저수조	2019.05.19. 2019.09.19.	전문업체	이상없음	440,000	청소(연2회)
	2019.09.03.	전문업체	적합	88,660	수질검사(연1회)
교육시설물	매월 1회	자체점검	이상없음	-	학교안전점의날 체크리스트 작성 점검
어린이 놀이시설	2020검사예정	전문업체	적합 (직전검사)	-	정기검사(2년 마다) 직전검사:2018년
	매월 1회	자체점검	이상없음	-	안전점검대장 작성
자연재난대비 안전점검	2019.06.14. 2019.11.27.	자체점검	양호	-	하절기,동절기 정기점검(연2회)
제3종 시설물	2019.05.18. 2019.10.24.	전문업체	양호	1,838,000	정기점검(연 2회)