추산초등학교 학교운영위원회 안건발의자료

결 재	작성자	행정실장	교장
협 조

<운영회 심의일: 2021. 11. 18>

「학 교 운 영 위 원 회」심 의 안 건 제 안 서

안건번호

2

일     시

2021년도 11월 10 일

사 업 명

2021학년도 학교시설물 안전점검 실시 결과 보고

담당부서

행정실

담당책임자

황 o o

세부사업추진계획

1. 근거 :

- 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [조례 제5874호, 2018.3.21.,제정]

- 경기도교육청 소관자치법규등 공포알림(조례8건)

[경기도교육청 복지법무과-4382(2018.3.20.)]

2. 주요내용

- 학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립학교 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개하여야 하므로 학교시설물 안전점검 실시결과를 보고합니다.

시설물 점검 분 야	최종점검일자 점검횟수	점검자	점검결과	비고
소방	2021.11.29 (매월 1회)	㈜송우방재	이상없음
	2021.6.24 2021.11.03 2021.12월예정	㈜송우방재 소방서,자체	이상없음	소방시설 작동기능검사 소방종합(합동)훈련실시 소방시설 정밀점검예정
전기	2021.11.15 (매월4회)	㈜경기북부전기안전관리공사	이상없음	21.10.26 한국전력공사 전기정기검사실시(3년주기)
승강기	2021.11.15 (매월1회)	㈜인정피에스	이상없음
	2021.05.20	한국승강기안전공단	합격	정기검사(연1회)
	2021.11월			승강기(로프)보수예정
가스	2021.01.19	한국가스안전공사	적합	정기검사(연1회)
저수조	2021.8.21	신우환경	이상없음	청소(연2회)
	2021.09.10	중앙생명연구원(주)	적합	수질검사(연1회)
교육시설물	2021.11. (매월1회)	자체점검	이상없음	학교안전점의날 체크리스트 작성 점검
	2021.11.03	한국미래안전건설	이상없음	하반기시설물 정기안전점검(B등급)
	2021.06.22	자체점검	이상없음	여름철 교육시설 안전점검
	2021.12 예정	자체점검실시예정		겨울철 교육시설 안전점검
어린이 놀이시설	2021.10.26. 2021.11.02	한국안전기술협회 영진환경	합격 ( )	정기점검실시 소독실시후 기생충검사중
	매월 1회	자체점검	이상없음	안전점검대장 작성