추산초등학교 학교운영위원회 안건발의자료

결 재	작성자	행정실장	교장
	임00	이00	신 00
협 조

「학 교 운 영 위 원 회」심 의 안 건 제 안 서

안건번호

15

일     시

2020년도 2월 14일

사 업 명

2019학년도 학교시설물 안전점검 실시 결과 보고

담당부서

행정실

담당책임자

임00

세부사업추진계획

1. 근거 :

- 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [조례 제5874호, 2018.3.21.,제정]

- 경기도교육청 소관자치법규등 공포알림(조례8건)

[경기도교육청 복지법무과-4382(2018.3.20.)]

2. 주요내용

- 학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립학교 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개하여야 함으로 학교시설물 안전점검 실시 결과를 보고합니다.

시설물 점검 분 야	최종점검일자 점검횟수	점검자	점검결과	비고
소방	2019.12.18. (매월 1회)	한국소방(주)	이상없음
	2019.12.18.	한누리소방(주)	이상없음	소방정밀점검
전기	2019.12.26 (매월4회)	㈜경기북부전기안전관리공사	이상없음
승강기	2019.12.8. (매월1회)	현대엘리베이터	이상없음
	2019.3.20.	한국승강기안전공단	합격	정기검사(연1회)
가스	2019.4.7.	한국가스안전공사	적합	정기검사(연1회)
저수조	2019.11.13	신우환경	이상없음	청소(연2회) 2018.11.13. 실시함
	2019.10.26	중앙생명연구원(주)	적합	수질검사(연1회) 2018.10.26. 실시함
교육시설물	2019.12.28. (매월1회)	자체점검	이상없음	학교안전점의날 체크리스트 작성 점검
어린이 놀이시설	2019.7.16.	한국어린이놀이시설협회	합격	정기점검실시함
	매월 1회	자체점검	이상없음	안전점검대장 작성