2020년 포천초등학교 냉난방기 관리대장

작성자 : 주무관 이경식 (인)

확인자 : 행정실장 권미선 (인)

▶ 본관동

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
1	교장실 11	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
2	행정실 11-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
3	당직실 11-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
4	창고 11-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
5	교무실1 11-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
6	교무실2 11-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
7	스튜디오 11-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
8	방송실 11-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
9	보건실 11-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
10	시설관리실 11-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
11	1-3 11-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
12	1-4 11-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
13	1-5 11-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
14	전산실 11-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
15	3-4 11-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
16	3-5 11-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
17	1-6 11-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
18	1-7 11-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
19	6학년연구실 11.05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02
20	6-4 11-06	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02
21	6-5 11-07	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02
22	SW융합실 11-08	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02
23	2컴퓨터실 11-09	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
24	유치원미소반 12-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
25	유치원종일반 12-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
26	돌봄-가 12-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
27	돌봄-나 12-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
28	관악부 12-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
29	1-1 12-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
30	1-2 12-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
31	1학년연구실 12-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
32	3학년연구실 12-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
33	현악부 12-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
34	3-1 12-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
35	3-2 12-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
36	3-3 12-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
37	1컴퓨터실 12-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02
38	6-1 12-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02
39	6-2 12-05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02
40	6-3 12-06	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 직립 1WAY 설치년도 : 2019.02

▶ 후관동

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
41	방과후사무실 13-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
42	락밴드 13-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
43	통키타 13-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
44	돌봄다 13-00	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
45	특수-1-8 13-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
46	특수-5-7 13-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
47	미술실 13-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
48	무용실 13-01	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
49	방과후-1 13-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
50	2-1 13-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
51	2-2 13-02	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
52	2-3 13-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
53	2-4 13-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
54	2-5 13-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
55	2-6 13-03	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
56	방과후2 13-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
57	방과후3 13-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
58	상담실 13-04	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
59	회의실 13-05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
60	2학년연구실13-05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
61	음악실 13-05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
62	외국어학습실13-05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
63	영어2학습실13-05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
64	어학준비실 13-05	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
65	4-1 13-06	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
66	4-2 13-06	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
67	4-3 13-06	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
68	5학년연구실 13-07	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
69	4학년연구실 13-07	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
70	4-4 13-07	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
71	4-5 13-07	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
72	4-6 13-07	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
73	5-1 13-08	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
74	5-2 13-08	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
75	5-3 13-08	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

□

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
76	5-4 13-09	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
77	5-5 13-09	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
78	5-6 13-09	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
79	학생자치실 13-09	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
80	도서관1	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
81	도서관2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
82	도서관3	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
83	학부모상주실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
84	과학실2-1	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
85	과학실2-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
86	과학실1-1	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
87	과학실1-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
88	과학준비실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
89	과학연구실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
90	온누리쉼터1	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
91	온누리쉼터2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
92	역사관-1	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02
93	역사관-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원 필터 : 48천원	-	-	제품명 : 삼성 AM110KN4DBH1PP 냉난방형식 : EHP 천정형 4WAY 설치년도 : 2019.02

▶ 급식실 냉난방기 청소 및 정비내용 기록관리

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
1	영양사실-1	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG 천정형 냉난방형식: EHP 냉난방겸용 설치년도: 2019.02
2	휴게실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG 천정형 냉난방형식: EHP 냉난방겸용 설치년도: 2019.02
3	식당1-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: 삼성 AM145KNPDBH1PP 냉난방형식: EHP 설치년도: 2016.11
4	식당2-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: 삼성 AM290KNPDBH1PP 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2016.11
5	식당3-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: 삼성 AM145KNPDBH1PP 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2016.11
6	식당4-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: 삼성 AM145KNPDBH1PP 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2016.11
7	식당5-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: 삼성 AM145KNPDBH1PP 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2016.11
8	전처리실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG 천정형 (4개구) 냉난방형식: EHP 냉난방겸용 설치년도: 2019.02
9	조리실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG 천정형 (7개구) 냉난방형식: EHP 냉난방겸용 설치년도: 2019.02
10	세척실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG 천정형 (3개구) 냉난방형식: EHP 냉난방겸용 설치년도: 2019.02

▶ 체육관

번호	실내기 실명 실외기 번호	일반점검 및 청소관리			전문청소 및 종합점검		정비내역(천원)		비고
		점검일자	점검상태	청소일자	청소일자	용역비용 (대당)	보수일자	보수비용
1	체육관-1	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG RNW290PP2S 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2018. 07
2	체육관-2	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG RNW290PP2S 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2018. 07
3	체육관-3	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG RNW290PP2S 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2018. 07
4	체육관-4	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG RNW290PP2S 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2018. 07
5	체육과사무실	2020.07.15.~8.11	실내외기 점검 및 필터점검 양호	2020.07.15.~8.11	2020년 11월 19일	세척 : 43천원	-	-	제품명: LG RNW290PP2S 냉난방형식: EHP 직립 1WAY 설치년도: 2018. 07