2020학년도 하반기 학교시설물 정기점검 실시 결과 보고

1. 근거

가. 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [조례 제5874호, 2018.3.21.,제정]

나. 경기도교육청 소관자치법규등 공포알림(조례8건)

[경기도교육청 복지법무과-4382(2018.3.20.)]

2.  주요내용

- 학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립학교 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개하여야 하므로 학교시설물 안전점검 실시 결과를 보고합니다.

시설물 점검 분야	점검일자 또는 횟수	점검자	점검결과	비고
소방	2020.12. (매월 1회)	유지보수전문업체	이상없음
	2020.07.22. (소방작동점검)	유지보수전문업체	비상방송 추가설치외6건	조치완료
전기	2020.12. (매월 3회)	유지보수전문업체	이상없음
승강기	2020.12. (매월1회)	유지보수전문업체	이상없음
	2020.08.21	한국승강기안전공단	합격	정기검사(연1회)
가스	2020.02.13.	한국가스안전공사 경기북부지사	적합	매월 자체검사 정기검사(연 1회)
저수조	2020.11.7.(청소)	신우환경	이상없음	청소(연2회), 수질검사결과적합
교육시설물	2020.09.10	어린이놀이시설 정기시설점검 (사)대한산업안전협회	합격	정기검사(2년마다)
	2020.12.4.~12.8	자체점검	이상없음	겨울철 재난대비 안전점검
	2020.09.10.~10.09	대한산업안전협회	안전등급B (8.4점)	제3종시설물 하반기 정기점검 (교사동 및 건물 외부)