시설물 점검 분 야	점검일자 또는 횟수	점검자	점검결과	소요예산 (원)	비 고
소방	매월 1회	유지보수전문업체	이상없음	1,980,000
	2019.05.15.	전문업체	이상없음		종합정밀점검(연1회)
	2019.11.27.	전문업체	이상없음		작동기능점검(연1회)
전기	매월 1회	유지보수전문업체	이상없음	2,244,,000
가스	2020.01.22.	한국가스안전공사	적합	-	정기검사(연1회)
승강기	매월 1회	유지보수전문업체	양호		국가승강기정보센터(http://www.elevator.go.kr 에서 자체점검결과 조회 가능
저수조	2019.06.09. 2019.12.15.	전문업체	이상없음	600,000	청소(연2회)
	2019.11.28.	전문업체	적합	108,900	수질검사(연1회)
교육시설물	매월 1회	자체점검	이상없음 (냉난방기 제외)	-	학교안전점검의날 체크리스트 작성 점검
어린이 놀이시설	2020검사예정	전문업체	적합 (직전검사)	-	정기검사(2년 마다) 직전검사:2018년
	매월 1회	자체점검	이상없음	-	안전점검대장 작성
자연재난대비 안전점검	2019.02.28. 2019.06.17. 2019.11.28.	자체점검	양호	-	해빙기,하절기,동절기 정기점검(연3회)
제3종 시설물	2019.04.30. 2019.10.11.	전문업체	양호	2,200,000	정기점검(연 2회)

2019학년도 송우초 학교시설물 안전점검 실시 결과 공개