2019학년도 일동중학교 시설물 안전점검 실시 결과 공개

1. 근거 : 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [조례 제5874호, 2018.3.21.,제정]

2. 주요내용

- 학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립학교 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개하여야 하므로 학교시설물 안전점검 실시 결과를 공개함.

시설물 점검 분야	점검일자 또는 횟수	점검자	점검결과	비고
소방	매월 1회	㈜한국소방 (유지보수전문업체)	이상없음
	2019.1.21. 2019.7.4.	유지보수전문업체	이상없음	종합정밀점검/작동기능점검
전기	매월3회	경기북부전기안전관리공사 (유지보수전문업체)	이상없음
승강기	매월1회	㈜대산엘리베이터 (유지보수전문업체)	이상없음
	2019.5.15.	한국승강기안전공단	합격	정기검사(연1회)
가스	2019.12.20.	한국가스안전공사	적합	정기검사(연1회) (급식실)
소독	2019.3.30. 2019.5.25. 2019.7.13. 2019.9.21. 2019.12.14.	태양환경 (유지보수전문업체)	실시	4~9월 2개월 1회 이상 10~3월 3개월 1회 이상
저수조	2019.3.30. 2019.9.30.	태양환경	실시	용역업체 청소(연2회)
	2019.8.29.	사단법인 KOTITI시험연구원	적합	수질검사(연1회)
	매월1회	자체점검	이상없음	자체 위생점검
교육시설물	매월1회	자체점검	이상없음	학교안전점검의날
	2019.6.13. 2019.12.2.	자체점검	이상없음	여름철,겨울철 안전점검
	2019.5.3. 2019.10.14.	(사)대한산업안전협회	이상없음 (B등급)	제3종 시설물 정기안전점검(연2회) (교사동, 공동관사)
	2019.11.19.	(주)대한환경보건연구소	이상없음(무석면)	교사동 석면 추가정밀 재조사