2022학년도 하반기 학교시설물 정기점검 결과 보고

1. 근거

가. 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [조례 제5874호, 2018.3.21.,제정]

나. 경기도교육청 소관자치법규등 공포알림(조례8건)

[경기도교육청 복지법무과-4382(2018.3.20.)]

2.  주요내용

- 학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립학교 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개하여야 하므로 학교시설물 안전점검 실시 결과를 보고합니다.

시설물 점검 분야	점검일자 또는 횟수	점검자	점검결과	비고
소방	2022.12. (매월 1회)	유지보수전문업체	이상없음
	2022.12. (매월1회)	유지보수전문업체	이상없음	2022.12월중 소방 작동점검 예정
전기	2022.12. (매월 3회)	유지보수전문업체	이상없음	2022.7.27. 전기설비공사 정기검사 합격 {한국전기안전공사경기북부본부}
승강기	2022.12. (매월1회)	유지보수전문업체	이상없음	222.7.6 승강기정기검사 합격 {한국승강기안전공단}
가스	2022.09.13	한국가스안전공사	적합	가스정기검사 합격
교육시설물	2022.12 (매월1회)	어린이놀이시설 자체점검	이상없음	22.10.15일 하반기 모래소독
	2022.11.1	에스이엘안전기술원	이상없음	어린이놀이시설정기검사 합격
	2022.9.13.~9.30	㈜도시안전기술원	안전등급B	3종 시설물 하반기 안전점검 (교사동 )