2020년도 상반기 학교시설물 안전점검 실시 결과

1. 관련근거 : 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [경기도조례 제5874호, 2018.3.21. 제정]

제8조(안전점검) ② 학교의 장(이하 “학교장”이라 한다)은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립 학교운영위원회 설치·운영 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개해야 한다.

2. 주요내용 : 2020년도 상반기 이곡초등학교 학교시설물 안전점검 실시 결과 보고

구분	점검명	점검방법	점검기간	점검결과	비고
교육시설물	2020년 해빙기 안전점검	자체점검 및 합동점검(본관동, 교장관사)	2020.3.18	적합(본관동,급식실,체육관,교장관사,창고 공동관사)	건물 동별 건축물, 전기, 가스, 소방, 승강기, 옹벽, 사면(급경사지) 등 분야별 점검 및 재해취약시설 점검
	2020년 상반기 제3종 시설물 정기안전점검	외부 전문기관 점검 [(사)대한산업안전협회]	2020.3.4. ~ 2020.3.20	□ 교사동(본관동) B등급(79.6점)
전기	전기안전관리대행점검	유지보수업체 [(주)KG전력안전 관리]	월 1회	이상없음	2020.1월~4월
	일반용 전기설비 (체육관)	한국전기안전공사	2020.3.24.	이상없음	지방선거에 따른 특별점검
소방	소방외관점검	유지보수업체 [(주)한국소방]	월 1회	이상없음	외관점검 (작동기능점검 또는 종합정밀점검 실시한 달 제외)
	종합정밀점검		2020.4.17. 점검 예정
승강기	장애인승강기 공사중(2020.6.30. 완공 예정)
가스 (액화석유가스)	정기검사	한국가스안전공사	2020.5월중 점검 예정		급식실,공동사택
어린이 놀이시설	어린이놀이시설 안전점검	자체점검	월 1회	양호	20.1월~4월
	어린이놀이시설 (교육청)	교육청점검	2020.4.3	지적사항 보완 조치	수리완료 (2020.4.10.)
정화조	해당없음