2021년도 학교시설물 안전점검 실시 결과

1. 관련근거 : 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [경기도조례 제5874호, 2018.3.21., 제정]

제8조(안전점검) ② 학교의 장(이하 “학교장”이라 한다)은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립 학교운영위원회 설치·운영 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개해야 한다.

2. 주요내용 : 2021년도 축석초등학교 학교시설물 안전점검 실시 결과 보고

구분	점검명	점검방법	점검기간	점검결과	비고
교육시설물	2021년 해빙기 안전점검	자체점검	2021.3.16.~3.19.	적합	건물 동별 건축물, 전기, 가스, 소방, 승강기, 옹벽, 사면(급경사지) 등 분야별 점검 및 재해취약시설 점검
	2021년 여름철 안전점검	자체점검	2021.6.14.~6.18.	적합	건물 동별 건축물, 전기, 가스, 소방, 승강기, 옹벽, 사면(급경사지) 등 분야별 점검 및 재해취약시설 점검
	2021년 겨울철 안전점검	자체점검	2021.12.14.~12.17.	적합	건물 동별 건축물, 전기, 가스, 소방, 승강기, 옹벽, 사면(급경사지) 등 분야별 점검 및 재해취약시설 점검
	2021년 상반기 제3종 시설물 정기안전점검	외부 전문기관 점검 [씨앤비엔지니어링(주)]	2021.5.3.~2021.6.1.	□ 교사1호동(본관동): B등급(7.85점) □ 교사2호동(본관동): B등급(7.11점)	교사1호동(본관동), 교사2호동(별관동) A:9점이상~ B:7점이상~9점미만)
	2021년 하반기 제3종 시설물 정기안전점검	외부 전문기관 점검 [씨앤비엔지니어링(주)]	2021.10.13.~2021.11.11.	□ 교사1호동(본관동): B등급(7.85점) □ 교사2호동(본관동): B등급(7.10점)	교사1호동(본관동), 교사2호동(별관동) A:9점이상~ B:7점이상~9점미만)
전기	전기안전관리대행 점검	유지보수업체 [(주)경기북부전기안전관리공사]	월 3회	이상없음
소방	소방외관점검	유지보수업체 [(주)신한소방]	월 1회	이상없음	외관점검 (작동기능점검 또는 종합정밀점검 실시한 달 제외)
	종합정밀점검		2021.3.10.	이상없음
	작동기능점검		2021.9.15.	지적사항 보완 조치	지적사항 보완조치 완료 (2021.10.6.)
승강기	자체점검	유지보수업체 [(주)인정피에스]	월 1회	이상없음
	정기검사	한국승강기안전공단	2022.02.7.	합격	검사유효기간 (21.10.19.~22.10.18.)
가스 (액화석유가스)	정기검사	한국가스안전공사	2022. 2월 실시예정		급식실 및 숙직실
어린이 놀이시설	어린이놀이시설 안전점검	자체점검	월 1회	양호
정화조	개인하수처리시설(정화조) 점검	관리용역 업체 [서일종합환경]	주 1회	양호