2020년도 상반기 학교 시설물 안전점검 결과

1. 관련

경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

2. 주요내용

학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교 홈페이지 등에 공개해야 한다.

3. 안전점검 실시 결과

가. 상반기

건물명	건축연도	연면적	점검일시	점검방법	점검결과	비고
교사동	1980	1,902	2020.03.9.~12	민관합동	이상없음	3종
급식실	1986	293	2020.03.9.~12	″	이상없음
체육관	2010	951	2020.03.9.~12	〃	이상없음
창고	2001	77	2020.03.9.~12	〃	이상없음
관사	1979	72	2020.03.9.~12	〃	이상없음

나. 3종시설물 정기안전점검

건물명	건축연도	연면적	용역기간	점검방법	점검결과	비고
교사동	1980	1,902	2020.3.10.~ 2020.4.9	업체위탁 (용역)	안전등급 「B」등급	대한산업안전협회

※ 「B」등급: 경미한 손상의 양호한 상태로 시설물 사용성에 문제 없음

다. 소방시설 종합정밀점검

소방대상물	연면적	점검자	지적내역	조치결과
교사동 외 4개동	3,295㎡	㈜서진방재 송재동 외 2명	체육관 수신기 예비전원 불량 체육관 피난구 유도표지 탈락	교체함 조치함