2020년도 학교시설물 안전점검 보고

안건 번호			제출연월일 : 제 출 자 : 담 당 자 :	2021년 2월 16일 외북초등학교장 행정실장 김석용

1. 제안사유

2018.3.21. 「경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례」[경기도조례 제5874호] 제정과 관련하여 제8조(안전점검)1항에 의하여 안전점검을 실시하고 안전점검   결과를 학교운영위원회에 보고(제출)하고 학교홈페이지 등에 공개하고자 합니다.

2. 주요내용

가. 관련 :  2020년도 학교시설물 안전점검 실시 결과보고

나. 안전점검 실시현황

구 분	안전점검일	점검자	결과	비고
전기안전 정기검사	2020. 8. 18.	한국전기안전공사 경기북부지역본부 (승압공사 후 사용전 검사실시) *월2회 유지보수업체 점검실시	적합	3년주기
승강기 정기검사	-	해당없음	-	1년1회
가스 정기점사	2020. 7. 9	한국가스안전공사	적합	1년1회
소방시설 종합정밀점검	2020. 3. 6.	한국소방㈜ - 결과 포천소방서 제출 *월1회 유지보수업체 점검실시	이상없음	1년1회
소방시설 작동점검	2020. 9. 4.	한국소방㈜ - 결과 포천소방서 제출	이상없음	1년1회
3종시설물(교사동) 정기안전점검_상반기	2020. 4.13.~5.12.	대한산업안전협회	양호 (A등급)	상반기
3종시설물(교사동) 정기안전점검_하반기	2020. 8.24.~9.22.	대한산업안전협회	양호 (A등급)	하반기
매월 4일 안전점검의날	매월 4~15일	실별책임자, 전기 및 소방유지보수업체, 시설주무관	양호	매월
교육시설안전대진단	해빙기,하절기, 동절기	교육청 시설주무관, 행정실장, 본교 시설담당주무관, 전기 및 소방유지보수업체	양호	년3회

※매월 소방, 전기, 승강기 외부용역업체 계약으로 유지보수 실시