2016학년도 안전점검의 날 운영계획

정교초등학교

1. 안전생활 환경 조성 - 안전점검의 날 운영

추진과제	추진내용	시기	목표량	담당
학교 안전관리 담당 조직 운영	각 교실별 안전관리	연중	수시	담임
	학교 안전시설, 소방, 건물 등의 관리	연중	수시	행정실
학교 안전점검의 날 운영	학교 안전 점검의 날(매월4일)운영	연중	12회	안전
	학교 안전 점검표 비치 활용	연중	12회	안전
	체육시설 이용 안전 지도 및 체육시설 점검	연중	12회	체육

2.「안전점검의 날」월별 실천과제와 홍보활동 내용

월별	주요 실천과제	비 고
15년 3월	- 해빙기 안전점검 및 교육 실시 - 개학시기에 맞춰 학교시설, 스쿨존 안전점검 등「어린이 안전지키기 운동」실시	동영상시청 전단지 배부
4월	- 교통안전 주간교육 실시 - 건조한 계절에 발생하기 쉬운 화재예방 강화 - 수학여행 및 수련활동 대비 다중이용시설 안전 예방활동 강화	동영상시청 화재대피훈련
5월	- 재난대응 안전훈련 체험활동	재난대응 안전한국훈련 체험
6월	- 여름철 강풍, 폭우 등 풍수해 대비 안전점검 및 재난예방 교육 - 수해취약지역 점검 및 상습침수지역 예방조치	동영상시청
7월	- 어린이 수련 시설, 계곡야영장, 해수욕장 및 각종 물놀이 시설 안전사고 예방캠페인	동영상시청
8월	- 여름방학 물놀이 안전사고 예방활동 지속 - 폭염 및 태풍피해 대비 경각심 고취 및 행동요령 홍보	동영상시청
9월	- 체험학습 대비 다중이용시설 안전 예방활동 강화 - 추석연휴 대비 백화점, 영화관, 터미널 등 다중이용시설 안전사고 예방캠페인 실시	동영상시청 5,6학년 자체계획 지도
10월	- 숲 체험활동 및 가을철 산불방지 예방대책 강화 - 재난대응 안전훈련 체험활동	동영상시청 화재대피소방훈련
11월	- 다중이용업소 화재발생시 행동요령 등 다중이용업소 안전강화 및 ‘비상구 찾기’ 운동 전개 - 초겨울 난방기구 사용증가에 따른 화재예방 강화	동영상시청 화재대피훈련
12월	- ‘겨울 계절놀이 주간‘에 안전사고 유의 - 폭설 등 겨울철 자연재난 대비 「내 집 앞 눈 치우기 운 동」등 전개	동영상시청
16년 1월	- 설날 대비 다중이용시설 안전점검 및 안전사고 예방캠페인 실시 - 대설피해 최소화를 위한 비상연락망 구축
2월	- 해빙기 대비 재난취약시설 안전점검 및 홍보 - 졸업식 안전관리 강화	동영상시청

3. 관련자료

- 소방방재청 안전교육 동영상 사이트

http://www.nema.go.kr/nema_cms_iba/show_nema/board/board10/list.jsp?c_relation=40&check_the_num=162&check_the_code=1&check_up_num=602

- 소방방재청 여름철 물놀이 안전   http://www.youtube.com/watch?v=MNSLguo8mNs

-해양경찰청 물놀이 안전사고 대처법   http://www.youtube.com/watch?v=W5dS7wquso8

- 홍보영상물   http://youtu.be/-gyX5MnGfc0

- 유치원용  http://www.youtube.com/watch?v=XZqpXMF4y_Y

- 승강기 안전교육 동영상 http://tvpot.daum.net/clip/ClipView.do?clipid=54441638

- 자전거 안전교육 저학년용 http://www.youtube.com/watch?v=QUUBGH6_nZc

-. 소화기 종류와 사용법 http://www.youtube.com/watch?v=EPP-vuQAARQ

- 화재발생시 대처 방법 및 대피요령 http://www.youtube.com/watch?v=017PFJYI1gk

- 대피요령 : http://www.youtube.com/watch?v=9HlFjom16po

- 화재 시 대피 요령 에니메이션 http://www.youtube.com/watch?v=IJibM-pkRo8

- 재난대응 안전교육 동영상(36분)

내용: 전시상황- 공습경보 시, 지진, 해일, 풍수해, 화재, 초고층, 지하층 대피요령, 소화기사용법, 등

http://www.youtube.com/watch?v=41ULIeZ23AU

- 에듀넷 사이트

http://www.edunet.net/redu/contsvc/otherContForm.do?clss_id=CLSS0000000335&menu_id=0028

4. 안전점검의 날 점검 사항

분야	점검 항목	점검결과
		○,X	상태
안전 관리 대책	학교시설 안전관리계획 수립여부 및 이행실태
	관련법에 의한 안전점검(전기․소방․승강기․가스 등) 적정 이행여부
건축 구조	기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부
	지하층 균열 및 누수상태
	외벽 균열, 탈락, 코킹 등 상태
	계단, 복도 등 대피로 물건적치 및 변형 여부
외부 시설	지반침하 등에 따른 구조물 위험성
	경계석 및 보도블럭, 배수로 파손 여부
	안내판 안전성, 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 여부
	외부창호의 개폐상태
	담장 균열 및 기울어짐 여부
소방 설비	소화기 비치 및 충약 상태 여부
	옥내 소화전 정상작동 여부
	감지기, 경보설비 등 자동화재 탐지기 설비 작동상태 여부
	방화문, 방화셔터 등 정상작동 여부
	피난유도등 상태 및 피난구 확보여부 등
	관리자 배치, 근무요령, 비상연락체계 등 정비 여부
	소방안전점검 실시여부 (대상인원 연인원과 순인원 비고란에 기재) ※ 연인원 : 학교 총인원(교직원 포함) ※ 순인원 : 소방훈련을 받은 대상인원		연인원( ) 순인원( )
전기	전기설비 정기검사 여부
	누전차단기 등 정격용량기구 사용 여부
	배선기구 이탈 및 접촉상태 여부
	전기 배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부
가스	보일러 연료계통 누설 및 차단상태
	경보, 차단설비 작동 및 주변 환기상태
	가스공급 조절장치 이상유무
	가스배관 고정 및 도색불량 여부
	중간밸브 위치불량 또는 미설치 여부
승강기	기계실 제어반 및 콘트롤반 이상유무
	브레이크, 가바나 작동상태
	카도어 및 승강장도어 개폐상태
	각층 도어스위치 및 인터록, 메인로프 장력 점검
	착상상태 및 운행중 소음 및 진동상태 점검
공조 설비	보일러 및 덕트 정기점검 및 관리실태
	환기구 적정 설치 및 정상 가동여부
	에어필터의 청소 상태 및 설비배관 파손여부
	취출구 및 흡입구의 청소상태
	냉각코일 및 온수코일 누수여부
	제어반의 정상작동 상태여부

5. 계절별 대비·점검 사항

□ 한파･대설

분야	점검 항목	점검결과
		○,X	상태
일반	비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가?
	학교 내 취약요인 점검을 위한 안전점검반을 편성･운영하고 있는가?
	재난방송을 통하여 대설 예보･경보 상황을 청취하고 있는가?
	대설 대비 학생 행동요령을 교육하였는가?
	제설장비･인력･자재(염화칼슘, 모래 등)를 점검하고 적재적소에 배치하였는가?
	학교 내 위험지역(붕괴, 눈사태 등)을 지정하고 표시하였는가?
	필요시 등･하교 시간조정, 휴업 등의 학사행정 조치를 결정하고 전파할 준비가 되었는가?
	등･하교시 위험 상황(통학로 소실, 교통 두절 등)을 확인하고 대응조치(교육, 학부모 연락, 이동 안전 조치)를 할 준비가 되었는가?
	출입구, 지붕 및 옥상의 눈을 치우고 있는가?
	학교 내 도로, 인도, 주차장의 눈은 치우고 있는가?
	학교 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌렸는가?
	옥상이나 외벽 처마의 고도름은 제거하고 있는가?
	조경수가 부러지거나 넘어지지 않도록 쌓인 눈을 치우고 있는가?

□ 해빙기

분야	점검 항목	점검결과
		○,X	상태
일반	학교 내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가?
	옹벽이 내려 앉아 움푹해지거나 밀려서 앞으로 튀어나와 있지는 않는가?
	옹벽 보강토에 유실은 없는가?
	눈이 녹으면서 옹벽 밑부분의 흙이 씻겨 내려가지는 않았는가?
	옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가?
	학교 내 배수로에 막혀 있는 곳은 없는가?
	언덕 위에서 바위나 토사가 흘러내릴 위험은 없는가?
	주변의 대형빌딩, 노후건축물 등이 균열이나 지반침하로 기울어 있지 않은가?
	주변의 지하굴착 공사장에 추락방지 표지판이나 안전펜스가 잘 설치되어 있는가?

□ 황사

분야	점검 항목	점검결과
		○,X	상태
일반	비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가?
	황사가 실내에 들어오지 못하도록 창문의 여닫힘 상태를 점검하였는가?
	황사발생에 대비하여 학생 행동요령을 교육하였는가?
	실외･야외학습을 실내 학습활동으로 변경하는 것을 검토･조정하였는가?
	ㅇ 학교급식 관련 위생관리를 강화하였는가?
	- 급식 조리 과정에서 황사에 노출된 농수산물을 충분히 세척하고 있는가?
	- 황사 종료 후 급식소를 포함한 실내･외의 먼지를 제거하였는가?

□ 폭염

분야	점검 항목	점검결과
		○,X	상태
일반	비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가?
	폭염 대비 학생 행동요령을 교육하였는가?
	쉬는 시간 및 점심시간의 실외･야외활동을 자제시키고 있는가?
	체육활동 등의 실외수업은 그늘이나 체육관에서 실시하거나 실내수업으로 대체하고 있는가?
	학생들의 건강상태를 수시로 점검하며 폭염에 취약한 질환*보유 학생을 특별관리하고 있는가? * 고혈암, 심장병, 뇌졸중 등 심뇌혈관질환 및 과체중자
	냉방기기 사용시 실내･외 온도차는 5〫 C 내외로 유지하고 있는가?
	과부하에 대비하여 변압기를 점검했는가?
	집안으로 들어오는 직사광선을 차단하기 위하여 창문에 커튼이나 블라인드를 설치하였는가?
	식중독, 장티푸스, 뇌염 등의 질병예방을 위하여 청결관리 및 소독을 주기적으로 실시하고 있는가?

□ 호우

분야	점검 항목	점검결과
		○,X	상태
일반	비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가?
	학교 내 취약요인 점검을 위한 안전점검반을 편성･운영하고 있는가?
	재난방송을 통하여 태풍･집중호우 예보･경보 상황을 청취하고 있는가?
	태풍･집중호우 대비 학생 행동요령을 교육하였는가?
	침수･단전 등에 대비한 준비사항을 점검하였는가?
	학교 내 붕괴, 산사태, 침수 등 위험요인에 대한 안전조치(접근금지 표시, 배수로 정초, 옥상 배수관 점검 등)를 하였는가?
	학교 내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가?
	옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가?
	침수예상지역은 물을 막기 위한 모래주머니 등을 준비해 두었는가?
	필요시 등･하교 시간조정, 휴업 등의 학사행정 조치를 결정하고 전파할 준비가 되었는가?
	등･하교시 위험 상황(침수, 통학로 소실 등)을 확인하고 대응조치(교육, 학부모 연락, 이동 안전 조치)를 할 준비가 되었는가?

□ 화재

분야	점검 항목	점검결과
		○,X	상태
교무실 행정실	화재 대비 소방훈련계획, 방재계획 등을 수립하였는가?
	소방점검에서 발견된 지적사항은 즉시 시정하였는가?
	불필요한 가연물(폐지, 폐박스 등)은 치웠는가?
	교사동 각 층 소화전에 피난유도 계획도를 부착하였는가?
	대피훈련을 정기적으로 실시하고 있는가?
	각 실별로 화재예방 점검표를 비치하였는가?
교실	사용한 전기기구는 플러그를 뽑아 놓고 퇴실하였는가?
	개인 전열기구 사용은 금지하고 있는가?
	전기코드는 부분적으로 끊어지거나 피복이 벗겨진 곳이 있는가?
	소화기는 주출입구 옆 눈에 잘 띄는 곳에 비치되어 있는가?
	전열기는 벽면이나 인화성 물질 주변에서 떨어져 있지 않는가??
	소화기의 압력게이지가 녹색 범위에 있는지 확인하였는가?
	교실의 쓰레기는 방과 후에 치워지고 있는가?
실험･ 실습실	실험･실습 전에 기구 사용법 및 위험성에 대하여 충분히 교육하고 있는가?
	실험･실습이 없을 경우 실험기구의 전원코드를 뽑아 두었는가?
	특수한 실험･실습실에는 용도에 적합한 소화기를 비치해 두었는가?
	폭발 및 화재 위험이 있는 약품들은 출입구에서 먼 위치에 보관해 두었는가?
	일반 소화기를 사용할 수 없는 화학실에는 모래함을 준비하였는가?
관리･ 숙직실	숙직실에서 취사기구의 사용을 금지하고 있는가?
	화재수신기를 항상 켜놓고 작동상태를 상시 확인하고 있는가?
화장실	점검구 덮개에 잠금장치를 설치하여 학생들이 열지 못하도록 관리하고 있는가?
	동파방지를 위해 난방기구를 설치한 경우 점검을 계속하고 있는가?
	화장실 환풍기의 정상작동 여부를 확인하였는가?
복도	복도에는 소화기를 20m 이내마다 비치하고 있는가?
	옥내소화전의 램프가 켜져 있는지 확인하였는가?
	옥내소화전의 호스 비치상태 및 부식여부를 확인하였는가?
	복도 방화문의 작동상태를 양호한가?
	비상구에 인화성 물질이 쌓여 있지는 않은가?
체육관 (강당)	체육관(강당)은 별도의 분전반을 설치하여 관리하고 있는가?
	체육관(강당)을 사용한 후에는 전원을 차단하고 있는가?
	화재감지기 작동시 당직실의 수신기에서 확인할 수 있는가?
급식실	조리원에 대한 화재예방 교육을 매월 실시하고 있는가?
	급식실의 자동확산소화기는 화기가 있는 조리기 상부마다 설치되어 있는가?
	조리기구는 2인 1조로 사용하고 사용 중에는 자리를 비우지 않고 있는가?

5. ‘안전의 날’ 안전관리 점검표 양식

학교 안전 관리 점검표

점검일시	2016년 월 일 월요일		결재	담당	부장	교감	교장
학 교 명	정 교 초 등 학 교					전결

분야	점검항목	점검결과			개선요망사항
		양호	보통	불량
학교 전반	1. 안전․보건관리 조직하여 운영하는가?
	2. 각종 안전관리대장 작성하여 점검하는가?
	3. 각종 안전보건 표지 부착하였는가?
	4. 안전․보건 교육을 수시로 실시하는가?
	5. 사고 재발방지책은 마련하고 있는가?
교실	1. 책걸상은 안전한가?(못, 핀 등의 돌출유무)
	2. 전기콘센트 등의 안전조치는 바른가?
	3. 파손된 유리창은 없는가?
	4. 교실이 정리 정돈되고 청결한가?
	5. 실내 환기가 좋고 조명상태는 양호한가?
	6. 교실에 적정 소음수준도 유지
	7. 사물함, 청소함은 안전하게 유지되는가?
운동장 등 놀이 시설	1. 철봉대, 씨름장 등 각종 체육시설은 안전하게 관리되는가?
	2. 운동장에 돌이나 위험한 물건이 없는가?
	3. 놀이시설 이용 시 안전내용 사전에 교육하는가?
	4. 체육기구는 바르게 정리되어 있는가?
복도 및 계단	1. 복도 및 계단에 파손, 돌출부분이 있는가?
	2. 계단 및 난간은 안전한가?
	3. 교실, 복도 등 소화설비가 갖추어져 있는가?
	4. 전기로 인한 위험방지 유무
	5. 정수기를 안전하게 사용하는가?
화장실	1. 청결, 소독 상태(악취 제거)는 양호한가?
	2. 출입문은 안전하게 고정되어 있는가?
	3. 변기의 안전한가?
	4. 전기스위치, 전선 등은 노출되어 있는가?
	5. 화장실의 타일은 잘 부착되어 있는가?
	6. 화장실 칸막이, 손잡이는 안정적으로 부착되어 있는가?

학급 안전 점검표 (교실 및 모든 특별실)

점검일 :  2016 년     월    일

점검자 :  학년 1반 담임          (인)

※ 사용 시 안전관리가 미흡하거나 수리를 요하는 곳이 있으면 기입하여 주시기 바라며,     특별실 이용 시 안전관리를 필요로 하는 경우 말씀해 주시기 바랍니다.

분 야	점 검 항 목	점검결과			개선 요망 사항
		양호	보통	불량
교실	1. 책걸상은 안전한가?
	2. 전기 콘센트 등의 안전 조치는 바른가?
	3. 파손된 유리창은 없는가?
	4. 창틀 밖 안전봉은 잘 고정되어 있는가?
	5. 정리정돈 및 청결유지 상태가 양호한가?
	6. 실내의 환기, 조명은 적당한가?
	7. 소음이나 진동수준이 적절한가?
	8. 온도, 습도는 적당히 유지되는가?
	9. 돌출부 등 위험요소는 없는가?
	10. 청소도구함, 사물함의 안전도 및 문짝 개폐가 안전한가?
	11. 소화기는 바른 위치에 있는가?
복 도 및 계 단	1. 못 등 위험 돌출부는 없는가?
	2. 신발장은 안전하게 유지되는가?
	3. 계단의 파손 부분은 없는가?
	4. 불균형한 계단은 없는가?
	5. 계단 경계 벽위 미끄럼 방지턱은 있는가?
	6. 정수기를 안전하게 사용하는가?
화장실	1. 청소 청결상태(악취 제거)는 양호한가?
	2. 출입문은 바른 위치에서 안전한가?
	3. 변기의 안전성
	4. 수세식 물 공급 및 하수상태는 양호한가?
	5. 전기스위치, 전선 등은 이상 없는가?
	6. 화장실 바닥에는 물기가 없는가?
	7. 청소용구 보관 상태가 좋은가?

6. 기대되는 성과

가) 사고의 위험성에 대한 경각심을 고취하여 안전사고가 일어나지 않도록 한다.

다) 안전사고 예방을 습득하여 안전사고로 부터 학생들을 보호한다.